采购清单
衢州市建设工程质量检测有限公司（以下简称“采购人”）的新办公试验场地（试验室）成品操作台采购进行询价，具体要求如下：

1.采购内容：采购人的新办公试验场地（试验室）成品操作台采购，详见下表，采购预算价为人民币96980元。

成品操作台

	序号
	操作台尺寸
（长×宽×高）㎝
	数量


	设备参数
	最高限价
	备注

	1
	宽75×高80
	131
	1.操作台为钢制成品，台面12.7mm厚（材质黑色理化板），带柜子、主体均采用1.0mm厚表面拉丝处理的钢板；

2.操作台结构整体为拆装式结构分为多个单独立柜体，面板为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，默认柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。柜体内部预留层板孔；

3.拉手采用一体折弯成型一字拉手；

4.滑轨三节静音滑轨（DTC)；

5.铰链大弯阻尼铰链(DTC)；

6.地脚8mm螺杆尼龙塑料底座承重
	580元/米
	含PP水槽水池含铜质水龙头（具体数量现场确定）

	2
	200×100×80
	10
	同上
	2100元/张
	同上


2.报价要求：按综合单价报价，最高限价96980元，超过最高限价的为无效报价文件。
报价包含所有安装、配件及安装材料，包括打孔、安装、备品备件、运输和搬运、损耗、保险、孔洞封堵、墙面修复、垃圾清理、成品保护、售后服务、管理、验收、保修，以及税金、利润等所有费用，以及政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等费用（一价全含（即交钥匙工程））。如有漏项，视同已包含在其它项目中，价格不作调整，采购人不允许投标人擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。投标人自行综合考虑报价。
3.技术要求及质量标准：
（1）本次采购的所有产品必须是全新的、精工制作。中标供应商应按要求提供设备以满足采购需求及采购人要求，所有产品应易于检验、清洗、消毒及维修；产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

（2）产品经过试运行后无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经检验合格，所有的技术文件已向采购人提交，验收视为合格。若因中标供应商产品质量问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担。
（3）安装验收要求按采购单位要求的技术要求实施。
4.服务期限：通过终验并交付使用。

关键节点工期：中标通知发出后3个工作日内签订合同，采购产品自合同签订后20日历日内完成供货、安装及调试。
5.交货地点：送货地点按甲方指定地址送达安装并调试完成，符合使用要求。
6.质保期：2年，实行三包服务。
7.结算方式：据实结算。
8.付款方式：
（1）合同生效具备实施条件且乙方提供符合采购人要求的增值税专用发票后，甲方支付合同价的30%。
（2）通过甲方最终验收且乙方提供符合采购人要求的增值税专用发票后30天内，甲方支付至结算价的98.5%。
（3）结算价的1.5%作为质保金，在质保期满且乙方提供符合采购人要求的增值税专用发票后支付。
1

