采购清单
衢州市建设工程质量检测有限公司（以下简称“采购人”）新办公场地空调采购询价，具体要求如下：

1.采购内容：采购人的新办公场地空调采购项目，详见下表，采购预算价为人民币118400元。

	空调采购预算单
	

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	最高单价限价（元）
	备注

	1
	空调挂机（美的）
	商品型号：KFR-35GW/G3-3
匹数:1.5匹
制冷量(W):3510
制热量(W):4650
能效比:4.3
能效等级:3级
室内机噪音dB(A):18-35-41 (低-高-较高)
循环风量(m3/h):700
	台
	8
	2200
	包安装（含打孔、支架），铜管标配3米/台，超出部分限价130元/米，铜管费用按实结算。

	2
	空调立柜机（美的）
	商品型号：KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A
匹数:大三匹
制冷量(W):7290
制热量(W):9210
能效比:3.51
能效等级:3级
室内机噪音dB(A):35-44-47(低-高-较高)
循环风量(m3/h):1210
	台
	21
	4800
	包安装（含打孔、支架），铜管标配4米/台，超出部分限价170元/米，铜管费用按实结算。

	合计
	118400
	

	注：1、连接铜管包含气管、液管两根管，表中数量即为内外机之间相连所安装一套铜管的长度。
2、为了保证工程质量，采购人推荐以上品质较好的设备品牌，品牌内选择的设备和主材必需达到国标要求，其型号、规格、档次等最终不低于本表要求等，否则存在扣减造价的风险。
3、土建预留室外机位置及尺寸、室内机位置、管道位置等由各潜在供应商自行勘察现场，合理掌握本项目的采购数量及安装难度，自行报价。


2.报价要求：按综合单价报价，最高限价118400元，超过最高限价的为无效报价文件。
报价包含所有设备、安装、配件及安装材料，包括配件(含支架、铜管加长)、 打孔、吊装、安装和调试、备品备件、运输和搬运、检测检验、损耗、利旧设备维修、制冷器充灌、保险、遥控器、孔洞封堵、墙面修复、垃圾清理、成品保护、售后服务、管理、验收、保修，以及税金、利润等所有费用，以及政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等费用（一价全含（即交钥匙工程））。如有漏项，视同已包含在其它项目中，价格不作调整，采购人不允许投标人擅自更换改变服务内容、质量标准、期限和追加项目费用。投标人自行综合考虑报价。

3.技术要求及质量标准：
（1）本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作。中标供应商应按要求提供设备以满足采购需求及采购人要求，所有产品应易于检验、清洗/维修；产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。
（2）每台设备都应有铭牌，其应清楚的标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、机组主要技术规格和参数（冷媒、制冷量/制热量、工况、机组重量、主电机型号、电压、功率、频率等）、制造编号等。中标供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应清楚表示。
（3）设备经过试运行后无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经检验合格，所有的技术文件已向采购人提交，验收视为合格。若因中标供应商产品质量问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担。
（4）安装验收要求按《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736- 2012；《通风与空调工程施工及验收规范》GB 50243-2016 等技术标准和《空调通风设计说明》要求的技术要求实施。
4.服务期限：通过终验并交付使用。

关键节点工期：采购产品自合同签订后15日历日内完成供货、安装及调试。

5.交货地点：送货地点按甲方指定地址送达安装并调试完成，符合使用要求。
6.质保期：2年，实行三包服务。
7.结算方式：据实结算。
8.付款方式：
（1）通过甲方最终验收且乙方提供符合采购人要求的增值税专用发票后30天内，甲方支付至结算价的98.5%。
（2）结算价的1.5%作为质保金，在质保期满且乙方提供符合采购人要求的增值税专用发票后支付。
1

